ООО « Центр Холодильного Оборудования »

426073  УР, г. Ижевск, ул. Молодежная, 111, оф. 316

т.:(3412)  917-004,  917-006

www.holodcenter.ru

| Изображение | Модель | t,о С | Размер выкладки, мм | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Потреб эл/эн в сутки, кВт/час | Розничная цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодильные витрины «Арго» |
|  | ВХС-1,0 Арго | 0…+7 | 920х486 | 1000х865х630 | 3,2 | 16 045 |
|  | ВХС-1,5 Арго | 0…+7 | 1420х486 | 1500х865х630 | 4,2 | 17 896 |
|  | ВХСн-1,0 Арго | -6…0 | 920х486 | 1000х865х630 | 3,8 | 17 485 |
|  | ВХСн-1,5 Арго | -6…0 | 1420х486 | 1500х865х630 | 5,0 | 21 804 |
|  | Подставка под Арго 1,0 | - | - | 920х670х635 | - | 2 200 |
|  | Подставка под Арго 1,5 | - | - | 1420х670х635 | - | 2 500 |
| Холодильные витрины «Полюс Эко» |
|  | ВХС-1,2 Полюс Эко | 0…+7 | 1100х565 | 1180х850х1200 | 4,9 | 24 150 |
|  | ВХС-1,5 Полюс Эко | 0…+7 | 1400х565 | 1480х850х1200 | 5,2 | 26 250 |
|  | ВХС-1,8 Полюс Эко | 0…+7 | 1700х565 | 1780х850х1200 | 5,9 | 31 500 |
|  | ВХСр-1,2 Полюс Эко | -5…+5 | 1100х565 | 1180х850х1200 | 5,8 | 28 900 |
|  | ВХСр-1,5 Полюс Эко | -5…+5 | 1400х565 | 1480х850х1200 | 6,2 | 32 550 |
|  | ВХСн-1,2 Полюс Эко | -13…0 | 1100х550 | 1180х830х1200 | 6,7 | 34 650 |
|  | ВХСн-1,5 Полюс Эко | -13…0 | 1400х550 | 1480х830х1200 | 7,2 | 36 750 |
|  | ВХСд-1,2 Полюс Эко | 0…+7 | 1100х620 | 1180х850х1215 | 4,9 | 29 000 |
|  | ВХСд-1,5 Полюс Эко | 0…+7 | 1400х620 | 1480х850х1215 | 5,2 | 30 500 |
| Холодильные витрины «Полюс» |
|  | ВХС-1,2 Полюс | 0…+7 | 1100х640 | 1180х970х1230 | 5,2 | 28 840 |
|  | ВХС-1,5 Полюс | 0…+7 | 1400х640 | 1480х970х1230 | 5,4 | 30 185 |
|  | ВХС-1,8 Полюс | 0…+7 | 1700х640 | 1780х970х1230 | 6,8 | 37 774 |
|  | ВХСр-1,2 Полюс | -5…+5 | 1100х640 | 1180х970х1230 | 5,8 | 35 200 |
|  | ВХСр-1,5 Полюс | -5…+5 | 1400х640 | 1480х970х1230 | 6,6 | 37 400 |
|  | ВХСн-1,2 Полюс | -18…0 | 1060х620 | 1180х970х1230 | 6,8 | 35 720 |
|  | ВХСн-1,5 Полюс | -18…0 | 1360х620 | 1480х970х1230 | 7,2 | 40 020 |
|  | ВХСд-1,2 Полюс | 0…+7 | 1100х800 | 1190х985х1400 | 6,2 | 36 840 |
|  | ВХСд-1,5 Полюс | 0…+7 | 1400х800 | 1490х985х1400 | 7,0 | 42 450 |
| Дополнительная комплектация к витринам «Полюс» |
| Сетчатые корзины ВХСн Полюс , цена за 1 шт. | 430 |
| Электрическая оттайка к ВХС-1,2 Полюс/ ВХСд-1,2 Полюс | 2 200 |
| Электрическая оттайка к ВХС-1,5 Полюс/ ВХСд-1,5 Полюс | 3 080 |
| Электрическая оттайка к ВХС-1,8 Полюс | 3 300 |
| Неохлаждаемые прилавки «Полюс» |
|  | Прилавок П-1 Полюс (кассовый) | 900х810х905 | - | 7 860 |
|  | Прилавок У-1 Полюс (внешний) | 1405х665х870 | - | 12 000 |
|  | Прилавок У-2 Полюс (внутренний) | 1405х665х870 | - | 10 000 |